**南阳第二中等职业学校**

**安防设备维护保养制度**

1. 为加强学校安防及其他设施设备的安全管理，确保设施设备的安全运行，延长设施设备的使用寿命，增强校园安全防范功能，特制订学校设施设备检修维护保养制度。
2. 本规定所称安防设施，是指为了预防制止违法犯罪和重大治安事件，在校园内和重点部位安装的一键报警系统和校园无线红外报警系统，重点部位和主要通道安装视频监控系统和防撞柱。
3. 本规定适用于南阳第二中等职业学校安防设施的建设和使用管理。
4. 学校安全工作领导小组负责本规定的组织实施，学校安全办公室按照本规定的职责，负责安防设施的使用、监督和管理工作。
5. 单位法人代表和安防设施管理者应遵守下列规定：
6. 值班人员交接班要有记录，出现险情或案情，第一时间应报告校领导和上级有关部门。
7. 安防设施定期排查，每月两次，要有记录，有故障应及时通知设备安装公司，第一时间修复。对防爆器材每周都要检查，有破损立即维修更换。
8. 监控设施设备要24小时开机，每周一进行视频监控检查，有故障第一时间联系安装人员进行维修。
9. 使用人员对通过安防设施发现的涉嫌犯罪或者违反治安管理的行为应当及时报警。
10. 学校成立安防管理组织，对安防组织成员和负责人进行业务培训。

（六）学校对值班人员提出24小时工作要求，落实责任追究制度。

1. 使用人员应当依照规定管理监控系统所记录的信息资料，保守机密，不得利用监控系统所记录的信息干扰他人的正常生活。侵犯他人的合法权益。
2. 全体教职工要知晓安防设施使用性质，值班人员要会操作安防设施，所有安防设施必须安装在24小时有人值班的房间。
3. 校园视频监控系统使用管理规定：

（一）按照正确的方法开启和关闭系统，严禁直接断电的方式对系统进行强行关闭。

（二）监控设备必须24小时开机，由专人负责管理，无关人员禁止操作，发现异常情况及时上报，不能出现无人监控的情况。

（三）严禁用监控电视机连接电视天线收看电视发或其他节目，学校对违反人员要追究责任。

1. 一键报警器使用管理规定：

（一）报警主机每天需正常通电，打开主机开关校正时间。

（二）报警主机前面板有报警指示灯，灯下方有号码与指示灯相对应的号码，是防区的具体位置（防区与位置编号各部位都已具备）。

（三）值班人员应定时查看各种探头的通电情况，检测时若没有红灯闪动，说明探头没有通电，请查找电源看是否有电，否则探头无法正常工作。

1. 一键报警系统使用管理规定：

（一）有专人24小时值守。

（二）电源保证24小时通电。

（三）任何人不得在没有重大警情的情况下按动紧急按钮。

（四）遇到紧急情况，按下红色的紧急报警按钮后，使用配备的紧急按钮钥匙恢复按钮。

**第十二条，**各部门要按照各自分工认真负责，协调配合，落实安全工作的各项措施，防止麻痹大意，管理松懈，玩忽职守现象，因不负责任，不履行或不正确履行职责，出现事故的，严格追究其责任。

南阳第二中等职业学校

2025年4月16日