南阳第二中等职业学校消防安全应急预案

为应对学校突发火灾事故，及时、有序、高效地做出相应处理，保证全校师生的人身生命安全，最大限度减少学校的损失和负面影响，保证学校教育教学工作的顺利进行，维护社会的稳定，根据我校实际情况并结合有关部门的要求，特制定本应急预案：

一、成立消防安全事故应急领导小组

组  长：  王永强

副组长：张珂 姚明业

组  员:  王庆伟 胡培雷 李颖 崔光汉 倪德玺 王祥 王芳 赵堃 杜斌  杨彩霞

专干：崔光汉

二、领导小组职责：

1.组长、副组长职责:

(1)尽快到达现场，了解和掌握事故情况，控制局面，阻止事态发展，并研究事故处理的具体策略；

(2)在第一时间向教育局报告情况；

(3)组织力量并全程指挥其他各职能人员投入工作；

(4)认真执行上级教育行政部门和政府部门的有关指示；

(5)负责事故的调查、分析和处理，查找原因和责任。

2.胡培雷 王庆伟及现场控制人员职责:

(1)控制现场，做好人员的疏散自救工作，维护秩序，防止发生混乱局面；

(2)组织班主任管理好学生。

3.倪德玺 王祥及后勤保障人员职责:

(1)做好通讯联络，车辆调配、道路畅通、医疗救护的后勤工作;

(2)做好上级来人和家长的接待，必要时为上级工作组现场办公做好后勤服务工作。

4.崔光汉 李颖及信息资料人员职责:

(1)采集突发事故全过程的各种信息资料;

(2)撰写有关突发事故的书面报告，整理取证材料;

(3)尽早向知情者、见证人调查事故起因，掌握好事故的第一手资料;

(4)做好相关数据的分类统计、分析工作。

5.王芳 赵堃及通信联络人员职责:

(1)在第一时间向教育局办公室通报情况;

(2)做好学校内部的通信联络工作。

三、应急处理措施

1.迅速组织有关人员携带灭火器赶到现场进行扑救。

2.根据火势如需报警立即用电话或手机报告消防中心(电话119)，报告内容包括:学校名称、详细地址、联系电话、报警人及现场火情。

3.在向学校、教育局领导报告同时，派出人员到主要路口等待引导消防车。

4.组织师生迅速有序地疏散到安全区域，不得组织学生抢险，教师扑救要在确保人员安全的情况下进行。

5.学校有关人员第一时间立即抢救受伤人员,在消防队到来之前切掉火区电源，带上灭火器材和使用消防设施进行初期灭火，抢救学校财产，尽可能使学校财产损失降到最低限度，原则是“先救人，后救物”。

6.领导小组成员，对校园起火原因及财产损失情况进行细致的调查，记录在案，写出书面报告向教育局汇报。

四、相关责任

1.领导小组组长不在的情况，应由副组长(或现场最高行政职务)任现场总指挥。

2.相关人员不在场，由现场总指挥临时指派。火灾事故处理小组成员在事故处理时必须各尽其责，不得推诿、扯皮;危急情况下，可自行处理后再报告。

3.学校其他教职工在火灾事故发生时，都负有紧急通知、汇报、参与抢救和做好稳定工作的职责，对于不尽责尤其是玩忽职守的有关人员，必须予以严肃处理。

4.凡接到重特大火灾事件紧急报告后，行动迟缓、措施不力，致使事故蔓延、扩大的要依法追究有关人员的法律责任。

5.接报处理。接到重特大火灾事件报告后，接报者应详细记录报告者的姓名、联系方式及火灾事件发生的时间、地点、事故基本情况、现状及趋势等内容，必要时复述一遍。并迅速将火灾事件记录的内容向校长汇报，同时按有关规定及时向上级有关部门报告。

6.现场保护。事件发生后，现场教职工在迅速组织抢险救护工作的同时，要对事故现场实行严格的保护，防止与重特大火灾事故有关的残骸、物品、文件等被随意挪动或丢失。需要移动现场物件的，应拍照并做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，妥善保存现场重要的痕迹、物证等。

7.报告内容:火灾事故发生的时间、地点、伤亡人数，事故简要经过，事故发生原因的初步判断，事故发生区已采取的措施和事故控制情况以及报告人、报告单位。事故现场情况、伤亡人数发生变化后，学校应及时进行补报。

消防应急电话：63210577

南阳第二中等职业学校